## 計算シート
圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート
圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート | 圧力損失・ポンプ動力 計算シート
黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。 | 黄色の入力セルを変更してください。結果・流動状態・注意事項が自動更新されます。
1. 入力条件 | 1. 入力条件 | 1. 入力条件 | 1. 入力条件 |  | 2. 計算結果 | 2. 計算結果 | 2. 計算結果
体積流量 | 20 | m³/h | 配管を流れる体積流量 |  | 流動状態 | 乱流
直管長さ | 100 | m | 相当長さを使う場合は直管長さに加算しない |  | Reynolds数 | 88084.0897 | −
管内径 | 80 | mm | 呼び径ではなく実内径 |  | 平均流速 | 1.1052 | m/s
絶対粗さ | 0.045 | mm | 例：商用鋼管の概算値。資料値を優先 |  | Darcy摩擦係数 | 0.02065 | −
密度 | 998.2 | kg/m³ | 例：20 ℃付近の水 |  | 直管損失水頭 | 1.6077 | m
粘度 | 1.002 | mPa·s | 1 mPa·s = 1 cP |  | 局所損失水頭 | 0.37369 | m
局所損失係数の合計 | 6 | − | 弁・継手・入口・出口の K を合計 |  | 必要全揚程 | 13.9814 | m
静水頭 | 12 | m | 吐出側－吸込側。下り配管は負も可 |  | 配管の圧力損失 | 19.3956 | kPa
ポンプ効率 | 65 | % | 0より大きく100以下 |  | 必要圧力差（静水頭含む） | 136.8636 | kPa
重力加速度 | 9.8066 | m/s² | 通常は変更不要 |  | 水動力 | 0.76035 | kW
[5 empty] | 必要ポンプ軸動力 | 1.1698 | kW
入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意 | 入力チェック・注意
OK：基本入力は有効です。適用条件を確認して結果を利用してください。
補足：NPSH、モーター余裕、配管強度は本シートの計算対象外です。
3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用） | 3. 計算途中（監査用）
体積流量 Q | 0.0055556 | m³/s
管内径 D | 0.08 | m
絶対粗さ ε | 4.5e-05 | m
粘度 μ | 0.001002 | Pa·s
流路断面積 A | 0.0050265 | m²
相対粗さ ε/D | 0.0005625 | −

## 計算根拠
計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲
計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲 | 計算根拠と適用範囲
数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。 | 数式・記号・単位を見える化し、AIの回答に頼らず計算過程を追えるようにしています。
計算の流れ | 計算の流れ | 計算の流れ | 計算の流れ | 計算の流れ | 計算の流れ | 計算の流れ
入力条件 | 入力条件 | 流速・Re | 流速・Re | 摩擦係数 | 摩擦係数 | 損失・動力
入力条件 | 入力条件 | 流速・Re | 流速・Re | 摩擦係数 | 摩擦係数 | 損失・動力
入力条件 | 入力条件 | 流速・Re | 流速・Re | 摩擦係数 | 摩擦係数 | 損失・動力
入力 → 単位変換 → 流速 → Reynolds数 → 摩擦係数 → 損失水頭 → 必要動力
使用式 | 使用式 | 使用式 | 使用式 | 使用式 | 使用式 | 使用式
項目 | 記号 | 式 | 主な入力 | 出力単位 | 意味 | 備考
断面積 | A | = πD²/4 | D | m² | 円管の流路断面積 | Dは実内径
平均流速 | v | = Q/A | Q, A | m/s | 断面平均の流速 | 体積流量をm³/sへ変換
Reynolds数 | Re | = ρvD/μ | ρ, v, D, μ | − | 慣性力と粘性力の比 | 流動状態の判定
層流摩擦係数 | f | = 64/Re | Re | − | Darcy摩擦係数 | Re < 2,300
乱流摩擦係数 | f | = {−1.8 log10[((ε/D)/3.7)^1.11 + 6.9/Re]}^(−2) | Re, ε/D | − | Haaland近似式 | 遷移域では参考値
直管損失 | h_f | = f(L/D)v²/(2g) | f, L, D, v, g | m | Darcy–Weisbach式 | 直管部
局所損失 | h_m | = ΣK·v²/(2g) | ΣK, v, g | m | 弁・継手等の損失 | Kは資料値を使用
必要全揚程 | H | = Δz + h_f + h_m | Δz, h_f, h_m | m | ポンプが与えるべき揚程 | 圧力差・速度差は別途考慮
水動力 | P_h | = ρgQ·MAX(H,0) | ρ, g, Q, H | kW | 流体へ与える理論動力 | 1,000で割りkW換算
軸動力 | P_s | = P_h/η | P_h, η | kW | ポンプ軸に必要な動力 | モーター余裕は別途
流動状態と判断 | 流動状態と判断 | 流動状態と判断 | 流動状態と判断 | 流動状態と判断 | 流動状態と判断 | 流動状態と判断
Re < 2,300 | 層流 | f = 64/Reを使用 | 速度分布が粘性の影響を強く受ける
2,300 ≤ Re < 4,000 | 遷移域 | 結果は参考値 | 小さな乱れで状態が変わりやすい
Re ≥ 4,000 | 乱流 | Haaland式を使用 | 粗さとReの両方が摩擦係数に影響
本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討 | 本シートに含まない検討
NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。
NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。
NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。
NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。 | NPSHとキャビテーション、モーター定格の余裕、始動トルク、水撃、配管強度、腐食余裕、温度変化、二相流、圧縮性、非ニュートン性、ポンプ性能曲線とシステム曲線の交点。実設備ではこれらも確認してください。

## 検算例
検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例
検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例 | 検算例
独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。 | 独立した理論式・既知値と照合し、主要計算の整合性を確認します。
検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致 | 検算A：層流のDarcy–Weisbach式とHagen–Poiseuille式の一致
入力 | 値 | 単位
密度 ρ | 1000 | kg/m³ |  | 照合方法 | 計算値 | 単位
粘度 μ | 100 | mPa·s |  | Darcy–Weisbach | 25600 | Pa
管内径 D | 50 | mm |  | Hagen–Poiseuille | 25600 | Pa
管長 L | 10 | m |  | 相対差 | 0 | −
流量 Q | 14.1372 | m³/h
重力加速度 g | 9.8066 | m/s² |  | 判定 |  | 基準
平均流速 v | 2 | m/s |  | 層流条件 | PASS | Re < 2,300
Reynolds数 | 1000 | − |  | 式の一致 | PASS | 相対差 < 0.000001
検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合 | 検算B：Haaland式の既知値との照合
入力 | 値 | 単位
Reynolds数 | 100000 | − |  | 照合 |  | 基準
相対粗さ ε/D | 0.001 | − |  | 絶対差 | 6.9389e-18 | < 0.000000001
Haaland摩擦係数 | 0.021966 | − |  | 判定 | PASS | PASS
既知値 | 0.021966 | −

## はじめに
かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート
かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート | かこまるの圧力損失・ポンプ動力計算シート
無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。 | 無料サンプル｜配管の条件を入力すると、圧力損失と必要ポンプ動力を自動計算します。
このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること | このシートでできること
Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。
Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。
Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。
Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。 | Darcy–Weisbach式を使って、直管損失・局所損失・必要揚程・圧力差・ポンプ軸動力を計算できます。 黄色のセルだけを変更すれば使えます。計算途中と数式はすべて見えるため、学習にも検算にも利用できます。
使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ） | 使い方（3ステップ）
1 入力 | 1 入力 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認
1 入力 | 1 入力 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認
1 入力 | 1 入力 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認
1 入力 | 1 入力 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 2 結果と警告を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認 | 3 計算根拠で式を確認
必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください | 必ず確認してください
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。 | 対象：定常・単相・非圧縮性のニュートン流体、円管内の満管流れ。 対象外：圧縮性が無視できない気体、高粘度の非ニュートン流体、二相流、脈動流、キャビテーション評価。 遷移域（Re = 2,300～4,000）は摩擦係数が不安定なため、結果を設計値としてそのまま使わないでください。 局所損失係数 K は弁・継手・入口・出口の合計値を別途設定します。NPSH、配管強度、モーター選定余裕は本シートに含みません。 本シートは学習・概算用です。設備設計や安全判断では、社内基準・機器メーカー資料・専門家の確認を優先してください。
版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料 | 版情報・参考資料
版 | v1.0（2026-08-29）
作成 | かこまるの化工ノート
Haaland式 | https://doi.org/10.1115/1.3240948
Darcy–Weisbach式 | https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Civil_Engineering/Slurry_Transport_(Miedema)/03%3A_Pressure_Losses_with_Homogeneous_Liquid_Flow/3.02%3A_The_Darcy-Weisbach_Friction_Factor
補足 | 式・単位・適用範囲は「計算根拠」シートに記載